УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»

______________________А.В.  Яценко

___________________________2020 г.

Программа

энергосбережения и энергетической эффективности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Тутаевской  центральной районной больницы»

2021-2023 годы

г. Тутаев

2020 г.

РАЗДЕЛ 1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА 2020-2023 ГОДЫ

| Полное наименование организации | ГБУЗ ЯО «Тутаевская центральная районная больница» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2446-р. Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020г.» Постановление правительства РФ от 07.10.2019г №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» Приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 25.09.2020г №953 «Об утверждении целевых уровней снижения потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями Ярославской области за 2021-2023 годы» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» |
| Полное наименование разработчиков программы | Самойлов Александр Сергеевич |
| Цели программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), направленное на снижение расхода бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Задачи программы | Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Создать систему учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением. Снизить затраты к 2024 году на приобретение ТЭР до 15% (с ежегодным снижением до 3%); Организовать проведение энергосберегающих мероприятий. |
| Целевые показатели программы | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч); 2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); 3. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); 4. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий. |
| Сроки реализации программы | 2021-2023г. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Собственные средства, областной бюджет, ОМС: 2021 год – 1, 845 млн.руб. 2022 год – 0, 945 млн.руб. 2023 год – 0, 945 млн.руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий. |
| Управление и контроль за выполнением мероприятий программы | Заместитель главного врача по ГО и МР Самойлов Александр Сергеевич |
| Ответственное лицо для контактов | Заместитель главного врача по ГО и МР Самойлов Александр Сергеевич |

РАЗДЕЛ 2.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

РЕСУРСОВ ЗА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД

2.1. Общие сведения об учреждении:

| Вид собственности | Государственная. Здания находится в оперативном управлении. |
| --- | --- |
| Полное название учреждения | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Тутаевская центральная районная больница» |
| Краткое название учреждения | ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» |
| Юридический адрес учреждения | Ярославская обл, г Тутаев, ул. Комсомольская,104 |
| Почтовый адрес учреждения | Ярославская обл, г Тутаев , ул. Комсомольская,104 |
| Тел./факс (сот.) | (48533) 2-13-93 |
| E-mail | Почта crb.06@mail.ru |
| Главный врач | Яценко Андрей Васильевич |

2.1.1. Объекты ГБУЗ ЯО «Тутаевская  ЦРБ»:

| Наименование объекта | Местонахождения, адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| поликлиника | г Тутаев, ул. Комсомольская,104 г. Тутаев, ул. Луначарского,129а Я.О.п. Константиновский, ул. Речная,33 Я.О.п. Константиновский, ул. Речная,33а Я.О.п. Константиновский, ул. Речная,33б Я.О.г.Тутаев.ул. Крестовоздвиженская,39 |  |
| ИНФО |  |  |
| КНС |  |  |
| Распределительный пункт |  |  |
| стационар |  |  |
| гараж |  |  |
| Поликлиника №3 |  |  |
| Поликлиника №3 стационар |  |  |
| Поликлиника №3 гаражи |  |  |
| Поликлиника №2 |  |  |
| Поликлиника №2 | Я.О. г, Тутаев,ул. Панина,28 |  |
| Поликлиника №3 | Я.О.п. Константиновский, ул. Речная,33 |  |
| ФАП «Осташенский» Т.Р. Николо-Эдомский с.о.д.Осташево д.1 | Т.Р. Николо-Эдомский с./о.д.Осташево д.1 |  |
| ФАП «Никульский» | Т.Р, Чебаковский с./о. п. Никульское, ул. Центральная д. 15а |  |
| ФАП «Великосельский» | Т.Р. Великосельский с/о д. Великое село ул. Солнечная д.1а |  |
| ФАП «Радионовский» | Т,Р, Родионовский с/о, с. Пшеничеще, ул. Школьная,д.4 |  |
| ФАП «Савинский» | Т,Р, Помагаловский с/о с. Савинское, ул. Новая, д.17 |  |
| ФАП «Столбищенский» | Т.Р. Николо-Эдомский с/о д. Столбищи, ул. Центральная, д.13 |  |
| ФАП «Борисоглебский» | Т.Р. Борисоглебский с/о с. Борисоглеб, ул. Комсомольская,д.11 |  |
| ФАП «Ченцевский» | Т.Р. Родионовский с/о д. Ченцы ул. Клубная , д.7 |  |
| ФАП « Помогаловский» | Т,Р, Помогаловский с/о д. Ясиплево, ул. Центральная,д.3 |  |
| ФАП «Здоровцевский» | Т.Р. Помогаловский с/о ,д. Монылово, ул. Дружная, д.17 |  |
| ФАП «Никольский» | Т,Р. Никольский с/о с. Никольское, ул. Центральная, д. 46 |  |
| ФАП «Богдановский» | Т.Р. Метенинский с/о д. Богдановка, ул. Центральная, д.5 |  |
| ФАП «Чебаковский» | Т.М. Чебокавский с/о, п. Чебаково, ул. Школьная,д5 |  |
| ФАП «Емишевский» | Т.Р. Артемьевский с/о д. Емишево, ул. Центральная, д.17 |  |
| ФАП «Верещагинский» | Т.М. Никольский с/о с. Верещагино ул. Центральная,д.26 |  |
| ФАП «Павловский» | Т.М. Борисоглебскийя с/о д. Павловское, ул. Школьная,д10 |  |
| ФАП «Першинский» | Т.М. Митенинский с/о д. Першино ул. Центральная, д. 30а |  |
| ФАП «Микляихский» | Т.Р. Фоминский с/о, п. Микляиха, ул. Юбилейная,д.12 |  |
| ФАП «Копнинский» | Т.Р. д. Копнинское, ул. Центральная д. 19а | Готовится к списанию |
| «Фоминская амбулатория» | Я.О. Тутаеский р-он, п. Фоминское, ул. Центральная |  |
| Общая площадь зданий | 39077,3 м2 |
| Полезная площадь зданий | 39077,3 м2 |

2.1.2. Сведения об объеме услуг и численности персонала

| Наименование | Единица измерения | Базовый период |
| --- | --- | --- |
| 2020 год |
| 1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг) | Медицинские услуги |
| 1.1. Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП | Ед. измер | 85.1.85.11.185.1185.14.4 |
| 2. Производство основной продукции (услуг) в натуральном выражении, в т.ч. | Чел. больных | 71552 |
| 3. Среднегодовая численность работников | Чел. | 792 |

2.2. Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2020 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч | 1 479 137,00 | 11 126 416,08 |
| 2 | ХВС | м3 | 16870,44 | 669957,49 |
| 3 | Тепло | Гкал | 4322,393 | 7824075,55 |
| 4 | Водоотведение | м3 | 33758,39 | 1 349 842,69 |
| 5 | Газ | м3 | 4,85 | 30497,22 |
|  | Итого: |  |  | 18311588,95 |

2.3. Характеристика энергетического хозяйства

2.3.1 Система электроснабжения

Поставщик электроэнергии по объектам больницы – ПАО «ТНС – ЭНЕРГО  Ярославль». Средний тариф – 7,52 руб./квт*час. Объем потребления энергоресурса по договору (на услуги отопления, иные) за 2020 год – 1 479 137,00.кВт./ч. Основные положения контракта на поставку электрической энергии: п. 1.1. Гарантирующий поставщик (ГП) осуществляет продажу потребителю электрической энергии, потребитель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию. п. 2.1.1. ГП обязан обеспечивать электроснабжение электроустановок Потребителя с учетом в соответствии фактической схемой электроснабжения, обеспечить подачу электрической энергии в точках поставки. п. 2.2 ГП имеет право: а) снятия контрольных показаний приборов учета, б) ежемесячные контрольные замеры почасовых объемов потребления электрической энергии, в) проверки с целью обследования условий эксплуатации приборов учета, правильность их работы и их сохранности. п. 3.2 Потребитель  имеет право: - заменять находящиеся на его балансе расчетные приборы учета, - по письменному согласованию с ГП подключать других Потребителей  при условии обязательной установки расчетных приборов учета.

Характеристика системы освещения: в светильниках используются лампы различного типа, а именно: светодиодные, люминесцентные, накаливания мощностью от 20 до 60 Вт.

2.3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение учреждения осуществляется от центральных систем теплоснабжения.

Поставщиком тепловой энергии в ЦРБ» является МУП ТМР «ТКС», Поликлиника ,№3 и Фоминская амбулатория - МУП ТМР «ТТЭ», на ФАП  имеются  независимые источники – электрокотлы.

2.3.3. Система водоснабжения и водоотведения

В учреждении в зданиях имеются системы холодного и горячего водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от централизованной водопроводной сети осуществляется ООО «Чистая вода».  Здание  ЦРБ, поликлиники №2,3 оборудованы приборами учета. Водоотведение осуществляется централизованно в общегородские системы канализации.

2.3.4. Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом 2020 году.

| № п/п | Наименование тарифа | Единица измерения | Средневзвешенный тариф, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 7,52 |
| 2. | Холодное водоснабжение | м3 | 39,71 |
| 3. | Тепловая энергия | Гкал | 1810,12 |

2.3.5. Прогноз потребления каждого энергоресурса на 2021-2023 гг.

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде: 2020 г | Прогноз потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 1 479 137,00 | 1 434763 | 1391720 | 1349968 |
| 2. | Холодное водоснабжение | м3 | 16870,44 | 15689,50 | 14591,25 | 13569,85 |
| 3 | Теплоснабжение | Гкал | 4322,393 | 4106,27 | 3900,95 | 3705,91 |

2.3.6. Сведения об оснащении приборами учета:

| № п/п | Наименование показателя | Кол-во в шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Электрической энергии |
| г.Тутаев, ул. Комсомольская,104, поликлиника |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 4 |
|  | Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2 | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| Поликлиника №2 ул. Панина д. 28 |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 6 |
|  | Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2 | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| Поликлиника №2 ул г. Тутаев, ул. Крестовоздвиженская,39 |
|  | Количество оборудованных приборами вводов: | 2 |
|  | Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2 | 0 |
|  | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| Поликлиника № 3 п. Константиновский ул. Речная, д 33 |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 2 |
|  | Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2 | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |

| Поликлиника № 3 п. Константиновский ул. Речная, д 33а |
| --- |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 2 |
|  | Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2 | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| Поликлиника № 3 п. Константиновский ул. Речная, д 33б |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2 | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Осташенский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2 | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Никольский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов Т1 Т 2: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Богдановский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2 | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Чебаковский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2 | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Емишевский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Верещагинский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Павловский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Першинский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| Фоминская амбулатория |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Микляихский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Никульский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Великосельский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Родионовский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Савинский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Столбищенский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Борисоглебский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Ченцевский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Помагаловский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Здоровцевский» |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 1 |
|  | Полученной со стороны Полученной со стороны | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ИНФО г. Тутаев ул. Комсомольская,104 |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 2 |
|  | Количество оборудованных приборами вводов: | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| КНС г. Тутаев ул. Комсомольская,104 |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 0 |
|  | Количество оборудованных приборами вводов: | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| Стационар г. Тутаев ул. Комсомольская,104 |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов | 4 |
|  | Количество оборудованных приборами вводов: | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| Распред. Пункт г. Тутаев ул. Комсомольская,104 |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов | 0 |
|  | Количество оборудованных приборами вводов: | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| ФАП «Копнинский» |
| 1.1. | Количество оборудованных приборами вводов | 0 |
|  | Количество оборудованных приборами вводов: | 0 |
| 1.2. | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 1 |
| Оборудовано | 27 | Не оборудовано: 1 |
| 2. Тепловой энергии |  |  |
| Г.Тутаев ул. Комсомольская,104 |  |  |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 5 |
| П. Константиновский, ул. Речная,33,33а,33б |  |  |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 2 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 0 |
| П. Фоминское, ул. Центральная, |  |  |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов: | 0 |
| 1.2 | Количество не оборудованных приборами учета вводов | 1 |
|  | ИТОГО оборудованных приборами учета водоснабжения вводов | 2 |
|  | ИТОГО необорудованных приборами учета водоснабжения вводов | 6 |

РАЗДЕЛ 3.

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2021-2023 годы УЧРЕЖДЕНИЕМ.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, Приказа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 25.09.2020г №953, Приказа Минэкономразвития РФ от 15.07.2020г №425, определены следующие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для учреждения:

3.1. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Расчетный целевой уровень экономии | Установленный целевой уровень снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2021 год | за 2022 год | за 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к базовому году) | % | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию (к базовому году) | % | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к базовому году) | % | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оснащенность приборами учета воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Оснащенность приборами учета тепла | % | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 7 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности | В соответствии с планом графиком производства ремонтных работ |

Раздел 4.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности

Основными видами потребляемых ТЭР в учреждении являются электрическая энергия, теплоснабжение и холодное водоснабжение. В связи с этим наиболее целесообразными направлениями работы видится следующее:

- мероприятия по увеличению эффективности потребления тепловой энергии: план ежегодных мероприятий по энергосбережению в ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦР».

- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления электроэнергии: использование энергосберегающих ламп, в т.ч. светодиодных

- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления холодного водоснабжения.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ», так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования ГБУЗ ЯО  «Тутаевская ЦРБ» показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при низкоэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования на учреждение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех зданиях ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования больницы.

4.2. Задачами Программы являются

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Создание системы учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением.

Снижение затрат на приобретение ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»(с ежегодным снижением от 3-7%);

Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

4.3. Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты: экономия энергоресурсов по каждому направлению: потребление электроэнергии, тепла, воды до 3-7 процентов в год; обеспечение оптимального температурного режима в соответствии с нормативными требованиями; повышение ответственности персонала в области энергосбережения; сокращение расходов тепла, электрической энергии; экономия потребления воды.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ», так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования ГБУЗ ЯО « Тутаевская ЦРБ» показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при низкоэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования на учреждение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех зданиях ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования больницы.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

4.3.1. Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности

| № п/п | Энергосберегающие мероприятия | Затраты, млн. руб. | Источник финанси-рования | Экономия ТЭР в т.у.т | Экономический эффект | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2021-2023 гг. | В том числе по годам |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всего | млн руб. | год |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные мероприятия по повышению эффективности использования ресурсов |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной систем | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Рациональное использование холодной и горячей воды | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Установка средств наглядной агитаципо энергосбережению | 0,030 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | собственные средства |  |
| Применение энергосберегающих технологий |
| 8 | Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения | 0,900 | 0,900 | 0 | 0 | собственные средства | 5 | 3 | 3 | 11 | 0,125 | 7 |
| 9 | Ремонт и уплотнение оконных рам и дверей | 1,800 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | собственные средства | 20 | 20 | 19 | 59 | 0,904 | 2 |
| 10 | Замена светильников с лампами накаливания на светильники со светодиодными лампами | 0,750 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | собственные средства | 9 | 8 | 8 | 25 | 0,609 | 1,2 |
| 11 | Замена сантехнического оборудования на энергоэффективное – вода (м3) | 0,210 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | собственные средства | 2255 | 2211 | 2167 | 6633 | 0,214 | 1 |
| Учет энергетических ресурсов |
| 12 | Ремонт, наладка приборов учета энергоресурсов, установка АСКУТЭ | 0,045 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | собственные средства | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | 3,735 | 1,845 | 0,945 | 0,945 | собственные средства |  |  |  |  |  |  |

4.4. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4.5. Управление энергосбережением в учреждении

Данная программа включает в себя:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация учреждения определяет стратегию энергосбережения. Руководство учреждения обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Сотрудники учреждения являются ответственными исполнителями по выполнению технических мероприятий по внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

-организация энергетического обследования учреждения;

-совершенствование системы учета потребления ТЭР

4.6. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

-  Областного бюджета (по мере поступления бюджетного финансирования) ,

-  Собственных средств (от предпринимательской деятельности).

Общая потребность в финансировании выполнения мероприятий программы за собственные средства учреждения

составляет   3,735 млн. руб., в т.ч.:

| № п/п | Мероприятие | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | 0,000 |
| 2 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0,000 |
| 3 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | 0,000 |
| 4 | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной систем | 0,000 |
| 5 | Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | 0,000 |
| 6 | Рациональное использование холодной и горячей воды | 0,000 |
| 7 | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению | 0,030 |
| 8 | Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения | 0,900 |
| 9 | Ремонт и уплотнение оконных рам и дверей | 1,800 |
| 10 | Замена светильников с лампами накаливания на светильники со светодиодными лампами | 0,750 |
| 11 | Замена сантехнического оборудования на энергоэффективное | 0,210 |
| 12 | Ремонт, наладка приборов учета энергоресурсов, установка АСКУТЭ | 0,045 |
| ИТОГО: | 3,735 |

| Год | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 1,845 | 0,945 | 0,945 |

4.7. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2021-2023 г. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом по ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»  к концу 2023 года в размере 7%.

4.8. Кадровое сопровождение реализации проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В ГБУЗ ЯО  «Тутаевская ЦРБ»  назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель.

| № п/п | Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Отв. за эффективное использование электроэнергии | Отв. за эффективное использование воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заместитель главного врача по ГО и МР | Заместитель главного врача по ГО и МР | Заместитель главного врача по ГО и МР |
| Удостоверение о повышении квалификации «Практические вопросы реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» , регистрационный №22У/450-14, 2014 год. |

4.9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф /Пн * 100% ,    где

Пф  - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн  -  нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

РАЗДЕЛ 5.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению

является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению. В качестве действий и мероприятий, необходимых для внедрения системы мониторинга и контроля, обеспечивающей планомерное внедрение мероприятий данной Программы и своевременное реагирование на отступление от плана Программы следует назвать:

- ознакомление участников (администрация учреждения, заместитель директора по хозяйственной части, начальник технического отдела обслуживающий персонал) реализации программы с ее целями и задачами,

- разработка должностных инструкций участников программы с учетом распределения

ответственности за реализацию мероприятий Программы,

- установление системы годового и квартального планирования мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности,

- включение системы квартального и годового мониторинга и отчетности о реализации

мероприятий, направленных на энергосбережение (по формам Приложения к программе «Формы ежегодной отчетности в Министерство энергетики РФ в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398)

.

Приложения

к программе

ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»

по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

Формы ежегодной отчетности в Министерство энергетики РФ в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 20__ г.

Дата Коды

Наименование организации ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                    (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Дата Коды

Наименование организации     ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. | количество | Единицы измерения. |  |
|  |  |  | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |  | план | факт | откло-нение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)  _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)    _______________  _____________         ________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.